Приложение к Акту готовности образовательной организации МО Красноуфимский округ к 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен  6 июля 2016 г.

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты | Устав МКОУ «Рахмангуловская СОШ», приказ № 621 от 28 октября 2015г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты | Договор о передаче имущества МО «Красноуфимский район» на право оперативного управления№1 от 01.03.2010 г., Договор о передаче имущества МО Красноуфимский округ на праве оперативного управления от 29.07.2010 г. Распоряжение № 172 от 25.08.2015 г.о передаче имущества МКОУ «Усть-Баякская ООШ» в оперативное управление МКОУ «Рахмангуловская СОШ» |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты | Свидетельство на право пользования землей № 3487 от 30.12.1999 г., Свидетельство на право пользования землей № 370 от 15.01.1996 г., Свидетельство на право пользования землей № 3482 от 30.12.1999 г., |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 66 № 003021 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 31 января 2012 года, регистрационный № 14764, приказ МОПО СО № 242 от 31.01.2012 г., (срок действия – бессрочно). Имеется приложение – 3 листа 2)Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3)Виды реализуемых образовательных программ: - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общераз- вивающей направленности, нормативный срок освоения 5,5 лет; - Общеобразовательная программа начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года; - Общеобразовательная программа основного общего образования, нормативный срок освоения 5 лет; - Общеобразовательная программа среднего общего образования, нормативный срок освоения 2 года; - Общеобразовательная программа дополнительного образования детей по направлениям : художественно-эстетическая; социально – педагогическая ; физкультурно-спортивная; туристско- краеведческая 4) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 № 0002416 , регистрационный № 877747 от 30 октября 2015г. Имеются 3 приложения: серия 66А02 № 0002416, серия 66А02 №0003171, серия 66А02 №0003543 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) образовательная программа НОО 2) основная образовательная программа ООО СОО, утверждены пр. №163 от 30.08.2014г. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
|  | Количество зданий (объектов) организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 3 3 - |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) одна смена 2) 11 классов, 75 учащихся; 4 кл., 15 учащихся; 7 кл.,16 учащихся. 3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - по проекту вместимость 374 человек, 196 человек, 192 человека - 11 кл.,4 кл.,7 кл. - 75, 12, 15 - 0 - превышения допустимой численности нет . |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 3, 1, 1 Учителя - 22, 4, 9 Воспитатели - 0, 0, 0 мастера производственного обучения -0; иные работники – 24, 7,8 Администрация – 3, 1,1 Учителя - 22, 4, 9 Воспитатели - 0 , 0, 0 мастера производственного обучения -0; иные работники – 24, 7, 8 3) 0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); * - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1) План мероприятий по противопожарной безопасности на 2015 – 2016 учебный год; План мероприятий по предупреждению детского травматизма во время образовательного процесса на 2015 – 2016 учебный год; План мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма на 2015 – 2016 учебный год 2) Утверждены директором МКОУ «Рахмангуловская СОШ» 01.09.2015 г. 3) один учебный год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт №1 от 01.07.2016 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | соответствует |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащенность 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется/ готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты | Имеется Акт – разрешение № 2 от 01.06.2016 - Перекладина - Брусья - Кольца - Канаты - Шесты - Рукоход - Лабиринт - Стенка гимнастическая - Полоса препятствий - Козел гимнастический - Бревно гимнастическое - Гимнастические мостики Футбольные ворота |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | спортивная площадка / готова |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах |  | Акт № 2 от 01.06.2016 |

| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Пупышев Н.А., директор школы, Удостоверение №651 от 16.07.2015 г. 2) Захарова Л.П.,заместитель директора в филиале Среднебаякская НОШ, Удостоверение № 603 от 05.06.2015 г.; Сабитова А.Т., заместитель директора в филиале Усть-Баякская ООШ, Удостоверение № 1366 от 07.12.2011г. 2) Мансуров В.Ф.,завхоз школы, Удостоверение №650 от 16.07.2015 г. Хазиев А.Х. Удостоверение №404 от 08.05.2015 г Канипов Э.А.,Удостоверение №2090 от 07.12.2012 3) 53 чел.,19чел.,21 чел. 4) 74 чел.,15 чел.,16 5) 2 раза в год |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) имеется 18 штук, 13, 12 2) имеется 3) проверка 28.06.2016г на срок 1 год |
| 24 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) имеется 2)Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 05.07.2016 г. 3) Договор на техническое обслуживание объектовой станции № 194 от 31.12.2015, ИП Иноземцев В.И. 4) Договор на техническое обслуживание объектовой станции № 056 от 31.12.2015, ООО «ФОРЭС», 5)Гапасов Р.А. |
| 25 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и аппаратов электроустановок составлен в июне 2014 года ООО «ФОРЭС», |
| 27 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Пожарный водоем |
| 28 | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована , От 23 .06.2015 г. №00591165-47-19/1 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников 4) обучение обучающихся | Договор № 07/847 от 12.01.2015 г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 25 чел.,4 чел.,10 0 |
| 31 | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая 2) 100 % 3) Акт №5 от 01.07.2016 г. 4) собственная столовая, - Договор поставки мясных продуктов, бакалейных продуктов, продуктов овощеводства и садоводства, продуктов мукомольно-крупяного производства, молочных продуктов, рыбной продукции от 01.01.2016г., Байдин С.Н. Договоры на поставку овощей ИП ГКФГ Галимов М.С. 5)100% 6) паспорт имеется |
| 32 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | 2 прибора : ОРУБп-«КРОНТ», ОРУБн-3-3-«КРОНТ» «ДЕЗАР-4»; «Дезар – 4» 1 шт. Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный «СН-111-115» |
| 33 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | Нет |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | -Договор № 07/2256 от 03.03.2016, Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области; -Договор № 84 на оказание медицинских услуг от 13.01.2016 г., филиал №4 ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | * |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Договор № 07/2256 от 03.03.2016, Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области; -Договор № 84 на оказание медицинских услуг от 13.01.2016 г., филиал №4 ГБУЗ СО «Свердлов-ский областной кожно-венерологический диспансер» |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
| 38 | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 39 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется, состояние исправное 2) ИП Иноземцев В.И. 3) Гапасов Р.А., гардеробщик; Фархатшин Д.С, сторож; Салихов Р.Н., сторож; 4) Договор №119 на техническое обслуживание и ремонт охранно-тревожной сигнализации, ООО «ФОРЭС» |
| 40 | Организация физической охраны | - в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1)гардеробщики Гапасов Р.А., Валиева Ч.С., Садриева З.Г. 2)сторожа: Фархатшин Д.С., Салихов Р.Н.; Петухова Е.Г., Багаутдинов Г. Миргалимов С., Зиннатов М.Г. |
| 41 | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | -ограждение частичное -ограждение полное -ограждение полное |
| 42 | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) установка камер внутри здания 2) 4,6,4 3) монитор, видеорегистратор 4) Гапасов Р.А., Валиева Ч.С., Садриева З.Г 5) Договор № 190 от 28.03.2016 г., ООО «ФОРЭС» |
| 43 | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | - ответственные :гардеробщик, сторожа - приказ о назначении ответственных за пропускной режим |
| 44 | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Приказ № 200 от 20.09.2015 г.Гиндуллин А.В Инструктажи. |
| 45 | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | имеется |
| 46 | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Начальник ММО МВД России «Красноуфимский», 03.04.2014; 23.06.2015 г. Начальник отдела ГО,ЧС администрации МО Красноуфимский округ, 03.04.2014; 23.06.2015 г. Начальник УФСБ г.Красноуфимска,03.04.2014; 23.06.2015 г. |
| Информационная безопасность |  |  |  |
| 47 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Март 2016 г. |
| 48 | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Договор № 94/06488 об оказании телематических услуг связи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» от 01.01.2013 г. ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» |
| 49 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 10,0,3 |
| 50 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* |  |
| 51 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Net-Police Да |
| 52 | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | ОАО «Ростелеком» |
| 53 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Сафин Р.Р., приказ № 200 от 01.09.2015 г. |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 54 | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 1)14 человек 2)соответствует 3)согласовано, госинспектор дорожного надзора ГИБДД г. Красноуфимска 4)Договор № 94 от 12.01.2015 ГБУЗ СО Красноуфимская РБ 5) 22.04.2016, ОАО Гипатрон 6)водитель имеется 7) 25лет, май 2016 г. |
| 55 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | - имеется - 05.10.2015 - 02.09.2013 - 05.10.2015 |
| 56 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | нет |
| 57 | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
| 58 | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется в фойе |
| 59 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)частичное ограждение - 2,1,0 - тротуаров нет |
| Охрана труда |  |  |  |
| 60 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Приказ №5-Аот 15.01.2015г., Гиндуллин А.В. |
| 61 | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | КД на 2016-2018 г., зарегистрирован 02.02.2016 |
| 62 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Л.П.Захарова, удостоверение № 1428 от 27 декабря 2014 года А.Т.Сабитова, удостоверение №1366 от 07.12.2011г. З.М.Гаптиева, удостоверение №1489 от 07.12.2011 г. |
| 63 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
| 64 | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имются |
| 65 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
| 66 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | по графику |
| 67 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1)количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3)количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 1) 96 2)32, 25,23 |
| Ремонтные работы |  |  |  |
| 68 | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 69 | Проведение текущего ремонта | виды работ | побелка, покраска |
| 70 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | ремонт крыши, |